**DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS**

**REF: PREGÃO ELETRONICO 015/2023**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO 200/2023**

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de gerador de energia a diesel: grupo gerador, linha diesel, montado em container silenciado, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência

*Obs: Os questionamentos foram transcritos na integra, conforme recebido através do sistema eletrônico Portal de Compras Públicas.*

*As respostas técnicas foram prestadas pelo setor requisitante.*

**QUESTIONAMENTOS ENVIADO PELA EMPRESA: GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA**

**1) No Edital não cita carenagem, o gerador deverá ser fornecido aberto sem kit de atenução e sem porta acustica?**

**R:** *Conforme item 1.1 do Termo de Referência, o gerador deverá ser entregue montado em container silenciado.*

**2) Prezada comissão de licitação, bom dia. Poderiam nos informar qual o valor de referência do Edital supracitado?**

**R:** *O valor referencial, resultado da pesquisa de mercado (anexada aos autos), é* ***R$ 359.602,00****.*

**3) Referente a instalação, poderiam por gentileza responder nosso questionamento abaixo:**

**a) A infraestrutura (caneletas, base de concreto, cabos de força) será de responsabilidade de V.Sas.?**

**R:** *Sim, apenas cabos, componentes (no interior dos geradores) e painéis serão de responsabilidade da CONTRATADA.*

**b) A empresa contratada ficará responsável apenas pelos serviços de: start-up, treinamento e fechamento dos cabos?**

**R:** *Sim, conforme Edital publicado, a empresa vencedora deverá arcar com o transporte/frete, deslocamentos verticais e horizontais, instalação (colocação no local indicado pela Câmara), startup, fechamento dos cabos e treinamento.*

**QUESTIONAMENTOS ENVIADO PELA EMPRESA: FERNANDA REHERS SUDOESTE GERADORES EIRELI**

**1) Gostaria de solicitar esclarecimentos acerca da instalação do GMG. Observamos que as diretrizes presentes no Termo de Referência (TR) não são inteiramente claras a este respeito. Poderiam, por gentileza, compartilhar a vossa interpretação ou entendimento sobre este aspecto?**

**R:** *Conforme Edital publicado, a empresa vencedora deverá arcar com o transporte/frete, deslocamentos verticais e horizontais, instalação (colocação no local indicado pela Câmara), startup, fechamento dos cabos e treinamento.*

**QUESTIONAMENTOS ENVIADO PELA EMPRESA: FERNANDA REHERS SUDOESTE GERADORES EIRELI**

**1) É necessária a instalação do equipamento?**

**R:** *Conforme Edital publicado, a empresa vencedora deverá arcar com o transporte/frete, deslocamentos verticais e horizontais, instalação (colocação no local indicado pela Câmara), startup, fechamento dos cabos e treinamento.*

**2) O QTA deve ser montado na carenagem do gerador ou pode ser montado em um painel externo?**

**R:** *Sim, o painel de paralelismo e o painel de transferência, que também devem ser fornecidos pela contratada. Atentar ao disposto no Edital (item 5.b do Termo de referência):*

1. ***Especificações técnicas do Grupo Motor Gerador:***

***.*** *Iluminação interna com lâmpadas LED.*

***.*** *Chapa com tratamento químico por 7 banhos de imersão e pintura eletrostática à pó.*

***.*** *Isolamento acústico das portas lavável de alta resistência.*

***.*** *Pré-aquecimento por convecção.*

***.*** *Bocal para abastecimento interno e indicador de nível.*

***.*** *Dreno externo do óleo do cárter.*

***.*** *Base com pintura e bacia de contenção integrada.*

***.*** *Travessa reforçadas (baixo nível de vibração).*

***.*** *Tanque de polietileno inteiriço removível através de tampa traseira da base.*

***. Comando e qta incorporado a carenagem (atende a norma NR 10).*** *(grifamos)*

***.*** *Isolamento término no escapamento (manta fibra cerâmica) – fechos em inox.*

**3) É necessária a execução de alguma obra civil como construção de base de concreto ou instalação de grades? Obrigado**

**R:** *Não, apenas os cabos e componentes no interior dos geradores e painéis serão de responsabilidades da CONTRATADA.*

**Barueri, 08 de janeiro de 2024.**

***Davinson dos Santos Ferreira***

***Pregoeiro***